## 設計書鏡
令和6年度 実施 設計書
|  | 村 長 | 副村長 | 課 長 | 係 長 | 課 員
工 事 名 | パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
工 事 場 所 | 山中湖村 平野 地内
河川名、路線名等
事 業 名
請負工事費 |  |  | 変更による増減額
（消費税込み）
工 事 価 格 |  |  | 変更による増減額
請 負 代 金 |  |  | 変更による増減額
（消費税込み）
請負工事価格 |  |  | 変更による増減額
（消費税抜き）
最終請負代金 |  |  | 単品スライド適用 による増減額
（消費税込み）
最終請負代金額
計 算 式
山中湖村

## 種目
種目別内訳
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ⅰ 建築工事
1
式
Ⅱ 電気設備工事
1
式
Ⅲ 機械設備工事
1
式
計
共通費
Ⅰ 共通仮設費
| 1 | 式
Ⅱ 現場管理費
| 1 | 式
Ⅲ 一般管理費
| 1 | 式
計
工事価格
消費税相当額
| 1 | 式
工事費

## 科目(建築工事)
直接工事費 科目別内訳
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
名 称 | 適 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ 建築工事
Ⅰ-1.直接仮設工事
1
式
Ⅰ-2.土工事
1
式
Ⅰ-3.地業工事
1
式
Ⅰ-4.鉄筋工事
1
式
Ⅰ-5.コンクリート工事
1
式
Ⅰ-6.型枠工事
1
式
Ⅰ-7.防水工事
1
式
Ⅰ-8.ユニット及びその他工事
1
式
Ⅰ-9.排水外構工事
1
式
Ⅰ-10.舗装工事
1
式
Ⅰ-11.解体工事
1
式
計

## 科目(電気設備工事)
直接工事費 科目別内訳
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
名 称 | 適 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅱ 電気設備工事
Ⅱ-1.共通工事
1
式
Ⅱ-2.電力設備工事
1
式
Ⅱ-3.土工事
1
式
計

## 科目(機械設備工事)
直接工事費 科目別内訳
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
名 称 | 適 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅲ 機械設備工事
Ⅲ-1.給水設備工事
1
式
Ⅲ-2.排水設備工事
1
式
Ⅲ-3.土工事
1
式
計

## 細目別内訳(建築工事)
直接工事費 細目別内訳
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ 建築工事
Ⅰ-1.直接仮設工事
遣り方
639.8
m2
墨出し | 躯体
639.8
m2
養生 | 躯体
639.8
m2
清掃・片づけ | 施工中
639.8
m2
清掃・片づけ | 竣工時
639.8
m2
枠組本足場 | 手すり先行方式
| 高さ12m未満 | 101.5
| 幅600mm |  | 架m2
最上部安全手摺 | 枠組本足場用
30.8
m
計
Ⅰ-2.土工事
根切り | 機械
589.6
m3
床付け
667.3
m2
埋戻し | 機械
297.3
m3
機械運搬費 | 片道30km以内 バックホウ
1
往復
計
Ⅰ-3.地業工事
砂利地業 | RC-40
|  | 15.3 |  |  |  | 代価表001
m3
砂利地業 | 砂
| 横断側溝部 | 0.9 |  |  |  | 代価表002
m3
砂利地業 | 単粒度砕石5号
| 砕石敷き部 | 0.8 |  |  |  | 代価表003
m3
計
Ⅰ-4.鉄筋工事
異形鉄筋 | SD295A D10
0.12
t
異形鉄筋 | SD295A D13
1.75
t
鉄筋加工組立
|  | 1.87 |  |  |  | 代価表004
t
鉄筋運搬費 | 4ｔ車、30km程度
1.87
t
計
Ⅰ-5.コンクリート工事
コンクリート | 18-15-25(20)
8
m3
コンクリート | 21-15-25(20)
25.5
m3
打設手間
|  | 33.5 |  |  |  | 代価表005
m3
計
Ⅰ-6.型枠工事
普通型枠 | 基礎部
58.6
m2
円形型枠 | φ300
ボイド |  | 12.6
m
円形型枠 | φ850
スパイラルダクト |  | 1.1
m
型枠運搬費 | 4t車 30km以内
73.4051
m2
計
Ⅰ-7.防水工事
塗膜防水 | Y-1
| ゴムアスファルト系 | 33.1
m2
計
Ⅰ-8.ユニット及びその他工事
トイレ | W11700×D3700×H3294
|  | 1 |  |  |  | 代価表006
棟
計
Ⅰ-9.排水外構工事
横断側溝 | W300×H500×L2000
| 片側浸透 | 23.3 |  |  |  | 代価表007
m
丸太土留めA | H200
28.4
m
丸太土留めA手間 | H200
28.4
m
丸太土留めB | H400
9.2
m
丸太土留めB手間 | H400
9.2
m
丸太土留めC | H500
4
m
丸太土留めC手間 | H500
4
m
丸太土留めD | H600
2.3
m
丸太土留めD手間 | H600
2.3
m
木製アスカーブ | φ120 H60
4.5
m
木製アスカーブ手間 | φ120 H60
4.5
m
パーキングブロック | W600×D180×120h
16
個
パーキングブロック手間 | W600×D180×120h
16
個
サインA | W600×H900 HGL2000
1
基
サインA手間 | W600×H900 HGL2000
1
基
サインB | W900×H900 HGL1800
1
基
サインB手間 | W900×H900 HGL1800
1
基
車止め | 耐衝撃性 φ101.6×850h
17
基
車止め手間 | 耐衝撃性 φ101.6×850h
17
基
サイン移設A | W1255×H900 HGL1640
1
基
サイン移設B | W900×H600 HGL1600
1
基
計
Ⅰ-10.舗装工事
アスファルト舗装 | t=5cm
再生密粒度アスコン
下層路盤 | t=43cm
| RC-40 | 31.5 |  |  |  | 代価008
m2
上層路盤 | t=15cm
| M-40 | 31.5 |  |  |  | 代価009
m2
基層 | t=5cm
| 再生粗粒度アスコン | 31.5 |  |  |  | 代価010
m2
表層 | t=5cm
| 再生密粒度アスコン | 31.5 |  |  |  | 代価011
m2
透水性コンクリート舗装 | t=15cm
透水性コンクリート
フィルター層 | t=5cm
| 砂 | 390.7 |  |  |  | 代価012
m2
下層路盤 | t=25cm
| RC-40 | 390.7 |  |  |  | 代価013
m2
上層路盤 | t=15cm
| RC-40 | 390.7 |  |  |  | 代価014
m2
表層 | t=15cm
| 材工共 | 390.7
m2
カッター目地
78.1
m
舗装端部モルタル塗り | 透水性コンクリート舗装部
| t=15cm | 53.9
m
砕石舗装 | t=8cm
6号砕石
路盤 | t=10cm
| RC-40 | 163.1 |  |  |  | 代価015
m2
砕石保護材 | ハニカム材 H50
| 防草シート 目付量240g/m2 | 163.1
m2
砕石保護材手間 | ハニカム材 H50
| 防草シート 目付量240g/m2 | 163.1
m2
表層 | t=8cm
| 6号砕石 | 163.1 |  |  |  | 代価016
m2
縁石 | 150×150×600
| 材工共 | 3
m
見切材 | L型 H50 アルミ製
74.5
m
見切材手間 | L型 H50 アルミ製
74.5
m
区画線A | 溶融式 実線 W10cm
| 材工共 | 72.6
m
区画線B | 溶融式 実線 W15cm
| 材工共 | 26
m
区画線C | 溶融式 記号 W15cm換算
| 材工共 | 5.1
m
計
Ⅰ-11.解体工事
既設トイレ解体 | W3980×D2980×H2550
1
棟
浄化槽撤去 | 50人槽（5100×3400×2850h）
1
基
浄化槽汚泥処理・清掃 | 50人槽（5100×3400×2850h）
1
基
水槽撤去 | □3000×2700h
1
箇所
浸透桝撤去 | φ600×1130h
1
箇所
引込柱撤去A | ブレーカー含む
1
基
引込柱撤去B | 分電盤含む
1
基
擁壁取壊し | W150×H800×L9300
1
箇所
テーブル・ベンチ撤去 | 1500×1800×830h
2
基
アスファルト舗装版破砕 | t=5cm
13.8
m2
電線ケーブル撤去 | CV14-3C×2
220.3
m
電線保護管撤去 | FEP50×2
220.3
m
高木伐採A | 幹周20cm以上30cm未満
1
本
高木伐採B | 幹周30cm以上60cm未満
6
本
高木伐採C | 幹周60cm以上90cm未満
2
本
高木伐採D | 幹周90cm以上120cm未満
2
本
高木抜根A | 幹周20cm以上30cm未満
1
本
高木抜根B | 幹周30cm以上60cm未満
6
本
高木抜根C | 幹周60cm以上90cm未満
2
本
高木抜根D | 幹周90cm以上120cm未満
2
本
撤去材運搬 | がれき類
| 運搬距離=25km以下 | 9
| 10t車 |  | 回
撤去材運搬 | 廃棄物/木くず
| 運搬距離=25km以下 | 4
| 4tコンテナ車 |  | 回
土砂運搬 | 残土
| 運搬距離=49.5km以下 | 232
m3
土砂運搬 | 残土
| 運搬距離=9.5km以下 | 29.4
m3
（発生材処分費）
発生材処分費 | Co有筋
76.685
t
発生材処分費 | Co無筋
7.285
t
発生材処分費 | As
1.645
t
発生材処分費 | 安定型廃棄物
| トイレ | 1
t
発生材処分費 | 安定型廃棄物
| 浄化槽 | 3
t
発生材処分費 | 混合廃棄物
| 安定型 | 0.7
m3
発生材処分費 | 木くず
3
m3
発生材処分費 | 残土
232
m3
計

## 細目別内訳(電気設備工事)
直接工事費 細目別内訳
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ 電気設備工事
Ⅱ-1.共通工事
ケーブル（管内） | CET14
203.8
m
ケーブル（管内） | CET60
201.8
m
ケーブル（管内） | EEF2.0-2C
4.2
m
電線管 | (FEP30) 地中配管
26.4
m
電線管 | (FEP40) 地中配管
201.8
m
電線管 | (FEP65) 地中配管
201.8
m
埋設シート | W150 ダブル
|  | 224.6 |  |  |  | 代価表017
m
D種接地 | 接地極打込式
| 銅覆鋼棒φ14×1.5m | 3
| D種 |  | か所
東京電力受電手数料
1
箇所
計
Ⅱ-2.電力設備工事
引込柱 | H5830
| 分電盤含む | 1 |  |  |  | 代価表018
基
ハンドホールA | 600×600×750h
1
箇所
ハンドホールA手間 | 600×600×600h～750h
1
箇所
ハンドホールB | 200×200×250h
6
箇所
不織布 | □500
| ハンドホールB-1 | 1.3
m2
ハンドホールB手間 | 200×200×250h
6
箇所
コンセント柱 | W90×D45×500h
|  | 1 |  |  |  | 代価表019
箇所
給水ポンプ分電盤移設 | トイレ壁面取付
1
箇所
計
Ⅱ-3.土工事
根切り | 管路
|  | 38.7 |  |  |  | 代価表020
m3
埋戻し | 管路
|  | 35.3 |  |  |  | 代価表021
m3
埋戻し | 管路
| 砂 | 4.8 |  |  |  | 代価表022
m3
計

## 細目別内訳(機械設備工事)
直接工事費 細目別内訳
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅲ 機械設備工事
Ⅲ-1.給水設備工事
HIVP管 | φ25
13.4
m
塩ビ管布設 | 地中配管
| φ25 | 13.4
m
埋設シート | W150 ダブル
|  | 13.4 |  |  |  | 代価表017
m
計
Ⅲ-2.排水設備工事
塩ビ管 | VP20
17.3
m
塩ビ管 | VU125
2.1
m
塩ビ管 | VU100
17.6
m
塩ビ管 | VU75
18.2
m
塩ビ管布設 | 地中配管
| φ20 | 17.3
m
塩ビ管布設 | 地中配管
| φ125 | 2.1
m
塩ビ管布設 | 地中配管
| φ100 | 17.6
m
塩ビ管布設 | 地中配管
| φ75 | 18.2
m
浄化槽 | 4000×3100×2725h
1
箇所
浄化槽手間 | 4000×3100×2725h
1
箇所
蒸発散浸潤装置 | W900×L12000
1
箇所
蒸発散浸潤装置手間 | W900×L12000
1
箇所
塩ビ桝 | ます径300
4
箇所
鋳鉄製防護蓋 | ます径300
| T-25 | 1
箇所
鋳鉄製防護蓋 | ます径300
手間 | T-25 | 1
箇所
給水ポンプ移設 | 288×280×335h
1
箇所
計
Ⅲ-3.土工事
根切り | 管路
|  | 2.5 |  |  |  | 代価表020
m3
埋戻し | 管路
| 砂 | 9.6 |  |  |  | 代価表022
m3
計

## 代価表
代価表
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
代価番号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 備 考
№-001 | 砂利地業
[5 empty] | RC-40 |  |  | 1m3当たり
RC-40
|  |  | m3 | 1 | 1.1
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
№-002 | 砂利地業
[5 empty] | 砂 |  |  | 1m3当たり
砂
|  |  | m3 | 1 | 1.1
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
№-003 | 砂利地業
[5 empty] | 単粒度砕石5号 |  |  | 1m3当たり
単粒度砕石5号
|  |  | m3 | 1 | 1.1
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
№-004 | 鉄筋加工組立
1t当たり
鉄筋工
人
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
№-005 | 打設手間
コンクリート
[5 empty] | 構造物 |  |  | 1m3当たり
特殊作業員
人
№-005 | その他
|  |  | 式 | 1
計
№-006 | トイレ
[5 empty] | #REF! |  |  | 1棟当たり
| 躯体 | W11700×D3700×H3294
|  | 建具、アンカー類、サイン含む | 式 | 1 | 1
躯体据付
|  |  | 式 | 1 | 1
| 背付きベンチ | W1800×D515×H756
|  |  | 基 | 1 | 1
| 背付きベンチ手間 | W1800×D515×H756
|  |  | 基 | 1 | 1
| 背なしベンチ | W1800×D381×H399
|  |  | 基 | 1 | 1
| 背なしベンチ手間 | W1800×D381×H399
|  |  | 基 | 1 | 1
| タラップ | SUS製φ22
|  | 基礎部 | 箇所 | 6 | 1
| 木工事 | 屋根
|  | 樋含む | 式 | 1 | 1
| 外壁仕上げ工事 | サイディング、木調シート
|  |  | 式 | 1 | 1
床スラブ・タイル工事
|  |  | 式 | 1 | 1
ライニング工事
|  |  | 式 | 1 | 1
衛星設備工事
|  |  | 式 | 1 | 1
給排水設備工事
|  |  | 式 | 1 | 1
電気設備工事
|  |  | 式 | 1 | 1
計
№-007 | 横断側溝
[5 empty] | W300×H500×L2000 片側浸透 |  |  | 10m当たり
透水性コンクリート
|  |  | m2 | 6 | 1
t=150
横断側溝
|  | W300×H500×L2000(548kg) | 個 | 5 | 1
片側浸透
横断側溝 手間
|  |  | m | 10 | 1
1000kg/個以下
№-007 | グレーチング
|  | 300用 | 枚 | 10 | 1
L1000細目(52kg）
横断側溝 手間
|  |  | 枚 | 10 | 1
40kg/枚超え170kg/枚以下
計
単位当たり
№-008 | 下層路盤
RC-40
[5 empty] | t=430 |  |  | 100m2当たり
路盤材
|  | RC-40 | m3 | 55.47 | 1
t=430
路盤材敷きならし
|  |  | m2 | 215 | 1 |  |  | 代価501
t=430
路盤材締固め
|  |  | m2 | 215 | 1 |  |  | 代価502
t=430
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-009 | 上層路盤
M-40
[5 empty] | t=150 |  |  | 100m2当たり
路盤材
|  | M-40 | m3 | 19.8 | 1
t=150
路盤材敷きならし
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価503
t=150
路盤材締固め
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価504
t=150
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-010 | 基層
再生粗粒度アスコン
[5 empty] | t=50 |  |  | 100m2当たり
| プライムコート | PK-3
|  |  | L | 153 | 1
プライムコート散布
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価505
| 加熱アスファルト | 再生粗粒度アスコン
| 混合物 | t=50 | t | 12.07 | 1
№-010 | 加熱アスファルト | 再生粗粒度アスコン
| 混合物敷きならし | t=50 | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価506
加熱アスファルト
| 混合物締固め |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価507
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-011 | 表層
再生密粒度アスコン
[5 empty] | t=50 |  |  | 100m2当たり
| 加熱アスファルト | 再生密粒度アスコン
| 混合物 | t=50 | t | 12.07 | 1
| 加熱アスファルト | 再生密粒度アスコン
| 混合物敷きならし | t=50 | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価506
加熱アスファルト
| 混合物締固め |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価507
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-012 | フィルター層
砂
[5 empty] | t=50 |  |  | 100m2当たり
砂
|  |  | m3 | 5 | 1
路盤材敷きならし
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価508
t=100
路盤材締固め
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価509
t=100
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-013 | 下層路盤
RC-40
[5 empty] | t=250 |  |  | 100m2当たり
路盤材
|  | RC-40 | m3 | 32.25 | 1
t=250
路盤材敷きならし
|  |  | m2 | 125 | 1 |  |  | 代価501
t=250
№-013 | 路盤材締固め
|  |  | m2 | 125 | 1 |  |  | 代価502
t=250
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-014 | 上層路盤
RC-40
[5 empty] | t=150 |  |  | 100m2当たり
路盤材
|  | RC-40 | m3 | 19.35 | 1
t=150
路盤材敷きならし
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価503
t=150
路盤材締固め
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価504
t=150
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-015 | 路盤
RC-40
[5 empty] | t=100 |  |  | 100m2当たり
路盤材
|  | RC-40 | m3 | 12.9 | 1
路盤材敷きならし
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価508
t=100
路盤材締固め
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価509
t=100
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-016 | 表層
6号砕石
[5 empty] | t=80 |  |  | 100m2当たり
6号砕石
|  |  | m3 | 9.76 | 1
路盤材敷きならし
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価508
t=100
路盤材締固め
|  |  | m2 | 100 | 1 |  |  | 代価509
t=100
№-016 | その他
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 材料費の22%
計
単位当たり
№-017 | 埋設シート
[5 empty] | W150 ダブル |  |  | 1m当たり
| 埋設シート | W150
|  | ダブル | m3 | 1 | 1.05
配管工
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
№-018 | 引込柱
H5830
[5 empty] | 分電盤含む |  |  | 1基当たり
| 引込柱 | H5830
|  |  | 基 | 1 | 1
分電盤
|  |  | 面 | 1 | 1
| 引込柱手間 | H5830
|  |  | 基 | 1 | 1 |  |  | 代価510
分電盤手間
|  |  | 面 | 1 | 1 |  |  | 代価511
| 引込柱基礎手間 | φ850×1000
|  |  | 基 | 1 | 1 |  |  | 代価512
計
№-019 | コンセント柱
[5 empty] | W90×D45×500h |  |  | 1基当たり
| コンセント柱 | W90×D45×500h
|  |  | 基 | 1 | 1
電工
人
雑材料
|  |  | 式 | 1
その他
|  |  | 式 | 1
計
№-020 | 根切り（管路）
機械
[5 empty] | バックホウ 0.28m3 |  |  | 1m3当たり
№-020 | バックホウ運転 | バックホウ 0.28m3
|  | 排出ガス対策型、油圧式クローラ型 | 日 |  |  |  |  | 機械代価006
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
№-021 | 埋戻し(管路) |  |  |  | 良質土
機械
[5 empty] | バックホウ 0.28m3 |  |  | 1m3当たり
| バックホウ運転 | バックホウ 0.28m3
|  | 排出ガス対策型、油圧式クローラ型 | 日 |  |  |  |  | 機械代価006
| タンパ運転 | 60～80kg
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価002
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
№-022 | 埋戻し(管路) |  |  |  | 砂
機械
[5 empty] | バックホウ 0.28m3 |  |  | 1m3当たり
| バックホウ運転 | バックホウ 0.28m3
|  | 排出ガス対策型、油圧式クローラ型 | 日 |  |  |  |  | 機械代価006
| タンパ運転 | 60～80kg
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価002
普通作業員
人
砂
|  |  | m3 | 1 | 1.2
その他
|  |  | 式 | 1
計

## 2次代価表
代価表
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
代価番号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 備 考
№-501 | 路盤材敷きならし
[5 empty] | t=200 |  |  | 100m2当たり
| モータグレーダ運転 | 油圧式3.1m級
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価001
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-502 | 路盤材締固め
[5 empty] | t=200 |  |  | 100m2当たり
| タンパ運転 | 60～80kg
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価002
| 振動ローラ運転 | 2.4～2.8t
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価003
計
単位当たり
№-503 | 路盤材敷きならし
[5 empty] | t=150 |  |  | 100m2当たり
| モータグレーダ運転 | 油圧式3.1m級
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価001
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-504 | 路盤材締固め
[5 empty] | t=150 |  |  | 100m2当たり
| タンパ運転 | 60～80kg
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価002
| 振動ローラ運転 | 2.4～2.8t
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価003
計
単位当たり
№-505 | プライムコート散布
100m2当たり
| エンジンスプレーヤ運転 | 25L/min
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価004
普通作業員
人
特殊作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-506 | アスファルト舗装敷きならし
[5 empty] | t=50 |  |  | 100m2当たり
| アスファルトフィニッシャ運転 | 2.0～4.5m
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価005
世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-507 | アスファルト混合物締固め
100m2当たり
| タンパ運転 | 60～80kg
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価002
| 振動ローラ運転 | 2.4～2.8t
|  |  | 日 |  |  |  |  | 機械代価003
計
単位当たり
№-508 | 路盤材敷きならし
[5 empty] | t=100 |  |  | 100m2当たり
| モータグレーダ運転 | 油圧式3.1m級
日
普通作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
単位当たり
№-509 | 路盤材締固め
[5 empty] | t=100 |  |  | 100m2当たり
| タンパ運転 | 60～80kg
日
| 振動ローラ運転 | 2.4～2.8t
日
計
単位当たり
№-510 | 引込柱手間
H5830
10基当たり
電工
人
普通作業員
人
| トラッククレーン | 4.9t吊
日
計
単位当たり
№-511 | 分電盤手間
10面当たり
電工
人
普通作業員
人
計
単位当たり
№-512 | 引込柱基礎手間
φ850×1000
10基当たり
電工
人
普通作業員
人
| トラック式アースオーガ | 吊能力2.0t
h
計
単位当たり

## 機械代価表
機械代価表
パノラマ台 トイレ、駐車場整備工事
代価番号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機001 | モータグレーダ運転
油圧式3.1m級
1日当たり
| 機械損料 | モータグレーダ
|  | 油圧式3.1m級 | 共用日
軽油
L
運転手(特殊)
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
機002 | タンパ運転
タンパ
[5 empty] | 60～80kg |  |  | 1日当たり
| 機械損料 | タンパ
|  | 60～80kg | 共用日
軽油
L
特殊作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
機003 | 振動ローラ運転
振動ローラ
[5 empty] | 2.4～2.8t |  |  | 1日当たり
| 機械損料 | 振動ローラ
|  | 2.4～2.8t | 共用日
軽油
L
特殊作業員
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
機004 | エンジンスプレーヤ運転
エンジンスプレーヤ
[5 empty] | 25L/min |  |  | 1日当たり
| 機械損料 | エンジンスプレーヤ
|  | 25L/min | 共用日
ガソリン
L
その他
|  |  | 式 | 1
計
機005 | アスファルトフィニッシャ運転
アスファルトフィニッシャ
[5 empty] | 2.0～4.5m |  |  | 1日当たり
| 機械損料 | アスファルトフィニッシャ
|  | 2.0～4.5m | 共用日
軽油
L
運転手(特殊)
人
その他
|  |  | 式 | 1
計
機006 | 土工機械運転
バックホウ 0.28m3
[5 empty] | 排出ガス対策型、油圧式クローラ型 |  |  | 1日当たり
| 機械損料 | バックホウ 0.28m3
|  | 排出ガス対策型、油圧式クローラ型 | 共用日
軽油
L
運転手(特殊)
人
その他
|  |  | 式 | 1
計